## Карта заказа
|  | Карта заказа Подсистемы дистанционного коррозионного мониторинга НГК-СКМ(У) | [9 empty] | №
Организация - Заказчик: поле обязательное для заполнения
Контактное лицо; тел./факс: поле обязательное для заполнения
Эксплуатирующая организация: поле обязательное для заполнения
|  | Наименование оборудования1: | [6 empty] | НГК- | СКМ(У)-0-0-0(0)-0- | [7 empty] | СКМ(У)-0-0-0(0)-0-
|  | Количество единиц оборудования: | [27 empty] | Устанавливается преобраз. интерфейса RS-485/ВОЛС - MOXA ICF-1150-S-ST-T, дальность связи до 40 км
Дальность линии связи до 1 км
|  | 1 |  | Основные параметры шкафа НГК–СКМ(У) | [25 empty] | Дальность связи до 50 м
Устанавливается преобраз. интерфейса Ethernet/ВОЛС-MOXA IMC-P101-S-ST-T, дальность связи до 40 км
[27 empty] | СКЗ 4-5 У2 | 6
[27 empty] | СКЗ 1-3 У1 | 7
[19 empty] | СКЗ | [7 empty] | СКЗ 4-5 У1 | 8
|  | 1.1 |  | Исполнение: У2 - Для эксплуатации в укрытии (шкаф IP20); У3.1 - Для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях (шкаф IP20)
|  | 1.2 |  | Количество подключаемых НГК-КИП-СМ(У) (до 160 суммарно в подсистеме, расчитывается автоматически): | [7 empty] | 0
|  | 1.2.1 |  | НГК-КИП-СМ(У)-1 для подключения по ВОЛС - тип разъёмов ST. С автономным источником тока, до 32 шт. | [12 empty] | 0
|  | 1.2.2 |  | НГК-КИП-СМ(У)-2 для подключения по RS-485 к НГК-КИП-СМ(У)-1 / НГК-КИП-СМ(У)-4. С автономным источником тока. Может подключаться до 5 шт. к каждому НГК-КИП-СМ(У)-1 или НГК-КИП-СМ(У)-4.
0
|  | 1.2.3 |  | НГК-КИП-СМ(У)-3 (до 128 шт. на четыре линии CAN)
Количество линий подключения CAN (лучей) (0-4 шт.)
Согласовано |  | 1.2.4 |  | НГК-КИП-СМ(У)-4 с автономным источником тока (до 160 шт. для подключения по радиканалу)
|  | 1.3 |  | НГК-КИП-СМ(У)-0 (для ручного сбора информации)
|  | 1.4 |  | Обмен данными с системой телемеханики при отсутствии питающей сети ~230 В (устанавливается модуль ИБП)
FALSE
|  | 1.5 |  | Система верхнего уровня
|  | 1.5.1 |  | Канал связи с системой телемеханики: | [7 empty] | RS-485 (2-х проводный)
Дальность линии связи до 1 км
Версия опросного листа 2.40 от 12.05.2016 | Взам. инв. № | 1.5.2 |  | Тип системы телемеханики
|  | 1.6 |  | Подставка для шкафа НГК-СКМ(У) | [12 empty] | FALSE
|  | 1.7 |  | Счётчик электрической энергии Меркурий 200.02 | [12 empty] | FALSE
Подп. и дата
Номер опросного листа
Объект установки оборудования поле обязательное для заполнения
|  | Изм. | К. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
[8 empty] | Объект установки оборудования поле обязательное для заполнения |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
| Инв. № подл. | [12 empty] | 1 | 3
ГИП
|  | Гл. спец. | [9 empty] | Проектная организация поле обязательное для заполнения
Проверил
Разраб
|  | 2 |  | Основные параметры и конфигурация НГК-КИП-СМ(У)*
|  | Наименование НГК-КИП |  |  |  |  | Места установки НГК-КИП-СМ(У) |  |  |  | Шунт |  | Цвет колпаков |  | Кол-во
Если количество мест установки более 30
|  | 3 |  | ЗИП | [7 empty] | Количество
|  | 3.1 |  | Плата измерений НГК-БИ(У)-00
|  | 3.2 |  | Плата измерений НГК-БИ(У)-01
|  | 3.3 |  | УЗИП НГК-КССМ (для лучей подсистемы НГК-СКМ(У))
|  | 3.4 |  | Плата УЗИП НГК-КИП-СМ(У)
|  | 3.5 |  | Блок аккумуляторов для ИБП НГК-СКМ(У)
|  | 3.6 |  | Автономный источник тока НГК-АИТ-01
|  | 3.7 |  | Автономный источник тока НГК-АИТ-02
|  | 3.8 |  | УЗИП цепей RS-485 (УЗИП RS-485)
Версия опросного листа 2.40 от 12.05.2016 | Взам. инв. № | 3.9 |  | УЗИП питание ~230 В
3.10
3.11
3.12
3.13
| Подп. и дата | 3.14
3.15
3.16
Дополнительная информация по шкафу НГК-СКМ(У) и НГК-КИП-СМ(У):
Инв. № подл.
[8 empty] | Номер опросного листа | [7 empty] | Лист
2
|  | Изм. | К.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
|  | 4 |  | Шефмонтаж оборудования | [12 empty] | TRUE
Услуги шеф-монтажа включают: - общетехнический и технологический контроль произведённых строительно-монтажных работ; - подготовка к работе и первичное включение оборудования; - теоретическое и практическое обучение персонала заказчика. Конкретные условия и объём шефмонтажных работ оговариваются в договоре.
Подготовка к работе и первичное включение системы НГК-СКМ(У) должны производиться специалистами ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» либо специалистами аттестованными предприятием изготовителем в установленном порядке. В случае проведения работ иными специалистами гарантийные обязательства на оборудование аннулируются.
По вопросам обучения и аттестации специалистов по работе с оборудованием просьба обращаться по: тел.: +7 (8453) 54-45-15; +7 (8453) 54-45-16; +7 (8453) 54-45-17; факс: +7 (8453) 54-45-18; e-mail: info@ngk-ehz.ru
Примеры схем размещения, внешних соединений и описание оборудования: http://ngk-ehz.ru/oborudovanie-ekhz
1Пример наименования оборудования в заказе (при заполнении бланка в электронном виде выводится автоматически):
НГК-СКМ(У)-1-2-3(3)-4-У2, где:
НГК – аббревиатура предприятия-изготовителя;
СКМ(У) – подсистема дистанционного коррозионного мониторинга;
1 – количество устройств НГК-КИП-СМ(У)-1 для подключения по ВОЛС, до 32 шт.;
2 – количество устройств НГК-КИП-СМ(У)-2 для подключения по RS-485, до 128 шт.;
3 – количество устройств НГК-КИП-СМ(У)-3 для подключения по линии CAN, до 128 шт.;
(3) – количество линий подключения CAN (лучей) до 4 шт.;
4 – количество устройств НГК-КИП-СМ(У)-4 для подключения по радиоканалу, до 160 шт.;
У2 – климатическое исполнение и категория размещения шкафа подсистемы по ГОСТ 15150-69 (У2; У3.1).
* НГК-КИП-СМ(У)-1/30(К), где:
1 – тип устройства сбора данных КИП от 0 до 4; 0 – для ручного сбора информации; 1 – подключаемый по ВОЛС; 2 – подключаемый по RS-485; 3 – подключаемый по линии CAN; 4 – подключаемый по радиомодему.
30 – номинал шунта, А (10; 20; 30; 50), при отсутствии шунта, указывается значение "0");
К – цвет сигнального колпака КИП по ВТТ ОАО "Газпром" на КИП от 21.03.2013 г.
К – красный (труборповоды газораспределительные); С – синий (трубопроводы объектов добычи);
Версия опросного листа 2.40 от 12.05.2016 | Взам. инв. № |  | Ж – жёлтый (магистральные трубопроводы); З – (трубопроводы подземного хранения).
Подключаемые индикаторы скорости коррозии ИКП и УС ИКП СТ в состав НГК-КИП не входят. Версия поддерживаемых УС ИКП СТ не ниже ВИО 12.09.21.
Представитель заказчика (проектной организации)
Подп. и дата
___________________/__________________/ ________________
Подпись Ф.И.О. Дата заполнения карты заказа
Представитель ООО "НПО "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ"
___________________/__________________/ ________________
| Инв. № подл. |  | Подпись Ф.И.О. Дата заполнения карты заказа
[8 empty] | Номер опросного листа | [7 empty] | Лист
3
|  | Изм. | К.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
Шунт
[20 empty] | 10 А | /10 | Цвет колпака КИП | Столбец1 |  | Интерфейс связи с системой телемеханики: | Тип КИПа | Наименование сист. Телемех |  | Исп. | Описание
[20 empty] | 20 А | /20 |  |  |  | Ethernet |  |  |  | У2 | Для эксплуатации в укрытии, шкаф IP-20
[20 empty] | 30 А | /30 | Синий (труб-ды объектов добычи) | (С) |  | RS-485 (2-х проводный) | НГК-КИП-СМ(У)-1 | СТН-3000 (АтлантикТрансгазСистема) |  | У3.1 | Для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях, шкаф IP-20
[20 empty] | 50 А | /50 | Жёлтый (магистральные труб-ды) | (Ж) |  | RS-485 (ВОЛС) | НГК-КИП-СМ(У)-2 | RTU-4 (СовТИГаз)
[20 empty] | - | /0 | Зелёный (тр-ды подземного хранения) | (З) |  | Ethernet (ВОЛС) | НГК-КИП-СМ(У)-3 | Магистраль-2 (Газприборавтоматика)
[21 empty] | /0 | Красный (газораспределительные) | (К) |  |  | НГК-КИП-СМ(У)-4 | Магистраль-5 (Газприборавтоматика)
[26 empty] | НГК-КИП-СМ(У)-0 | СКАТ (Сфера-МК)
ЭЛТА (Элком+)
[21 empty] | Количество линий CAN |  | Количество линий CAN
[21 empty] | 0 |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  | 1 | 1
[21 empty] | 2 |  | 2 | 1
[21 empty] | 3 |  | 2 | 2
[21 empty] | 4 |  | 3 | 1
[23 empty] | 3 | 2
[23 empty] | 3 | 3
[23 empty] | 4 | 1
[23 empty] | 4 | 2
[23 empty] | 4 | 3
[23 empty] | 4 | 4
[23 empty] | 5 | 1
[23 empty] | 5 | 2
[23 empty] | 5 | 3
[23 empty] | 5 | 4
[23 empty] | 6 | 1
[23 empty] | 6 | 2
[23 empty] | 6 | 3
[23 empty] | 6 | 4
[23 empty] | 7 | 1
[23 empty] | 7 | 2
[23 empty] | 7 | 3
[23 empty] | 7 | 4
[23 empty] | 8 | 1
[23 empty] | 8 | 2
[23 empty] | 8 | 3
[23 empty] | 8 | 4
[23 empty] | 9 | 1
[23 empty] | 9 | 2
[23 empty] | 9 | 3
[23 empty] | 9 | 4
[23 empty] | 10 | 1
[23 empty] | 10 | 2
[23 empty] | 10 | 3
[23 empty] | 10 | 4
[23 empty] | 11 | 1
[23 empty] | 11 | 2
[23 empty] | 11 | 3
[23 empty] | 11 | 4
[23 empty] | 12 | 1
[23 empty] | 12 | 2
[23 empty] | 12 | 3
[23 empty] | 12 | 4
[23 empty] | 13 | 1
[23 empty] | 13 | 2
[23 empty] | 13 | 3
[23 empty] | 13 | 4
[23 empty] | 14 | 1
[23 empty] | 14 | 2
[23 empty] | 14 | 3
[23 empty] | 14 | 4
[23 empty] | 15 | 1
[23 empty] | 15 | 2
[23 empty] | 15 | 3
[23 empty] | 15 | 4
[23 empty] | 16 | 1
[23 empty] | 16 | 2
[23 empty] | 16 | 3
[23 empty] | 16 | 4
[23 empty] | 17 | 1
[23 empty] | 17 | 2
[23 empty] | 17 | 3
[23 empty] | 17 | 4
[23 empty] | 18 | 1
[23 empty] | 18 | 2
[23 empty] | 18 | 3
[23 empty] | 18 | 4
[23 empty] | 19 | 1
[23 empty] | 19 | 2
[23 empty] | 19 | 3
[23 empty] | 19 | 4
[23 empty] | 20 | 1
[23 empty] | 20 | 2
[23 empty] | 20 | 3
[23 empty] | 20 | 4
[23 empty] | 21 | 1
[23 empty] | 21 | 2
[23 empty] | 21 | 3
[23 empty] | 21 | 4
[23 empty] | 22 | 1
[23 empty] | 22 | 2
[23 empty] | 22 | 3
[23 empty] | 22 | 4
[23 empty] | 23 | 1
[23 empty] | 23 | 2
[23 empty] | 23 | 3
[23 empty] | 23 | 4
[23 empty] | 24 | 1
[23 empty] | 24 | 2
[23 empty] | 24 | 3
[23 empty] | 24 | 4
[23 empty] | 25 | 1
[23 empty] | 25 | 2
[23 empty] | 25 | 3
[23 empty] | 25 | 4
[23 empty] | 26 | 1
[23 empty] | 26 | 2
[23 empty] | 26 | 3
[23 empty] | 26 | 4
[23 empty] | 27 | 1
[23 empty] | 27 | 2
[23 empty] | 27 | 3
[23 empty] | 27 | 4
[23 empty] | 28 | 1
[23 empty] | 28 | 2
[23 empty] | 28 | 3
[23 empty] | 28 | 4
[23 empty] | 29 | 1
[23 empty] | 29 | 2
[23 empty] | 29 | 3
[23 empty] | 29 | 4
[23 empty] | 30 | 1
[23 empty] | 30 | 2
[23 empty] | 30 | 3
[23 empty] | 30 | 4
[23 empty] | 31 | 1
[23 empty] | 31 | 2
[23 empty] | 31 | 3
[23 empty] | 31 | 4
[23 empty] | 32 | 1
[23 empty] | 32 | 2
[23 empty] | 32 | 3
[23 empty] | 32 | 4
[23 empty] | 33 | 2
[23 empty] | 33 | 3
[23 empty] | 33 | 4
[23 empty] | 34 | 2
[23 empty] | 34 | 3
[23 empty] | 34 | 4
[23 empty] | 35 | 2
[23 empty] | 35 | 3
[23 empty] | 35 | 4
[23 empty] | 36 | 2
[23 empty] | 36 | 3
[23 empty] | 36 | 4
[23 empty] | 37 | 2
[23 empty] | 37 | 3
[23 empty] | 37 | 4
[23 empty] | 38 | 2
[23 empty] | 38 | 3
[23 empty] | 38 | 4
[23 empty] | 39 | 2
[23 empty] | 39 | 3
[23 empty] | 39 | 4
[23 empty] | 40 | 2
[23 empty] | 40 | 3
[23 empty] | 40 | 4
[23 empty] | 41 | 2
[23 empty] | 41 | 3
[23 empty] | 41 | 4
[23 empty] | 42 | 2
[23 empty] | 42 | 3
[23 empty] | 42 | 4
[23 empty] | 43 | 2
[23 empty] | 43 | 3
[23 empty] | 43 | 4
[23 empty] | 44 | 2
[23 empty] | 44 | 3
[23 empty] | 44 | 4
[23 empty] | 45 | 2
[23 empty] | 45 | 3
[23 empty] | 45 | 4
[23 empty] | 46 | 2
[23 empty] | 46 | 3
[23 empty] | 46 | 4
[23 empty] | 47 | 2
[23 empty] | 47 | 3
[23 empty] | 47 | 4
[23 empty] | 48 | 2
[23 empty] | 48 | 3
[23 empty] | 48 | 4
[23 empty] | 49 | 2
[23 empty] | 49 | 3
[23 empty] | 49 | 4
[23 empty] | 50 | 2
[23 empty] | 50 | 3
[23 empty] | 50 | 4
[23 empty] | 51 | 2
[23 empty] | 51 | 3
[23 empty] | 51 | 4
[23 empty] | 52 | 2
[23 empty] | 52 | 3
[23 empty] | 52 | 4
[23 empty] | 53 | 2
[23 empty] | 53 | 3
[23 empty] | 53 | 4
[23 empty] | 54 | 2
[23 empty] | 54 | 3
[23 empty] | 54 | 4
[23 empty] | 55 | 2
[23 empty] | 55 | 3
[23 empty] | 55 | 4
[23 empty] | 56 | 2
[23 empty] | 56 | 3
[23 empty] | 56 | 4
[23 empty] | 57 | 2
[23 empty] | 57 | 3
[23 empty] | 57 | 4
[23 empty] | 58 | 2
[23 empty] | 58 | 3
[23 empty] | 58 | 4
[23 empty] | 59 | 2
[23 empty] | 59 | 3
[23 empty] | 59 | 4
[23 empty] | 60 | 2
[23 empty] | 60 | 3
[23 empty] | 60 | 4
[23 empty] | 61 | 2
[23 empty] | 61 | 3
[23 empty] | 61 | 4
[23 empty] | 62 | 2
[23 empty] | 62 | 3
[23 empty] | 62 | 4
[23 empty] | 63 | 2
[23 empty] | 63 | 3
[23 empty] | 63 | 4
[23 empty] | 64 | 2
[23 empty] | 64 | 3
[23 empty] | 64 | 4
[23 empty] | 65 | 3
[23 empty] | 65 | 4
[23 empty] | 66 | 3
[23 empty] | 66 | 4
[23 empty] | 67 | 3
[23 empty] | 67 | 4
[23 empty] | 68 | 3
[23 empty] | 68 | 4
[23 empty] | 69 | 3
[23 empty] | 69 | 4
[23 empty] | 70 | 3
[23 empty] | 70 | 4
[23 empty] | 71 | 3
[23 empty] | 71 | 4
[23 empty] | 72 | 3
[23 empty] | 72 | 4
[23 empty] | 73 | 3
[23 empty] | 73 | 4
[23 empty] | 74 | 3
[23 empty] | 74 | 4
[23 empty] | 75 | 3
[23 empty] | 75 | 4
[23 empty] | 76 | 3
[23 empty] | 76 | 4
[23 empty] | 77 | 3
[23 empty] | 77 | 4
[23 empty] | 78 | 3
[23 empty] | 78 | 4
[23 empty] | 79 | 3
[23 empty] | 79 | 4
[23 empty] | 80 | 3
[23 empty] | 80 | 4
[23 empty] | 81 | 3
[23 empty] | 81 | 4
[23 empty] | 82 | 3
[23 empty] | 82 | 4
[23 empty] | 83 | 3
[23 empty] | 83 | 4
[23 empty] | 84 | 3
[23 empty] | 84 | 4
[23 empty] | 85 | 3
[23 empty] | 85 | 4
[23 empty] | 86 | 3
[23 empty] | 86 | 4
[23 empty] | 87 | 3
[23 empty] | 87 | 4
[23 empty] | 88 | 3
[23 empty] | 88 | 4
[23 empty] | 89 | 3
[23 empty] | 89 | 4
[23 empty] | 90 | 3
[23 empty] | 90 | 4
[23 empty] | 91 | 3
[23 empty] | 91 | 4
[23 empty] | 92 | 3
[23 empty] | 92 | 4
[23 empty] | 93 | 3
[23 empty] | 93 | 4
[23 empty] | 94 | 3
[23 empty] | 94 | 4
[23 empty] | 95 | 3
[23 empty] | 95 | 4
[23 empty] | 96 | 3
[23 empty] | 96 | 4
[23 empty] | 97 | 4
[23 empty] | 98 | 4
[23 empty] | 99 | 4
[23 empty] | 100 | 4
[23 empty] | 101 | 4
[23 empty] | 102 | 4
[23 empty] | 103 | 4
[23 empty] | 104 | 4
[23 empty] | 105 | 4
[23 empty] | 106 | 4
[23 empty] | 107 | 4
[23 empty] | 108 | 4
[23 empty] | 109 | 4
[23 empty] | 110 | 4
[23 empty] | 111 | 4
[23 empty] | 112 | 4
[23 empty] | 113 | 4
[23 empty] | 114 | 4
[23 empty] | 115 | 4
[23 empty] | 116 | 4
[23 empty] | 117 | 4
[23 empty] | 118 | 4
[23 empty] | 119 | 4
[23 empty] | 120 | 4
[23 empty] | 121 | 4
[23 empty] | 122 | 4
[23 empty] | 123 | 4
[23 empty] | 124 | 4
[23 empty] | 125 | 4
[23 empty] | 126 | 4
[23 empty] | 127 | 4
[23 empty] | 128 | 4
0

## Места установки КИП
|  | Места размещения НГК-КИП (Приложение к Карте заказа подсистемы дистанционного коррозионного мониторинга НГК-СКМ(У)) | [6 empty] | №
|  | № | Наименование НГК-КИП |  |  |  | Место установки НГК-КИП-СМ(У) |  |  |  | КИПы
Вернуться к Карте заказа системы коррозионного мониторинга НГК-СКМ(У)
1
2
3
4
5
6
|  | 7 | [8 empty] | #REF!
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Версия опросного листа 2.40 от 12.05.2016 | Взам. инв. № | 36
37
38
39
40
| Подп. и дата | 41
42
43
44
45
46
47
| Инв. № подл. | 48
49
[8 empty] | Номер опросного листа |  | Лист
4
|  | Изм. | К.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
|  | № | Наименование НГК-КИП |  |  |  | Место установки НГК-КИП-СМ(У)
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Версия опросного листа 2.40 от 12.05.2016 | Взам. инв. № | 88
89
90
91
92
| Подп. и дата | 93
94
95
96
97
98
99
| Инв. № подл. | 100
101
[8 empty] | Номер опросного листа |  | Лист
5
|  | Изм. | К.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
|  | № | Наименование НГК-КИП |  |  |  | Место установки НГК-КИП-СМ(У)
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Версия опросного листа 2.40 от 12.05.2016 | Взам. инв. № | 140
141
142
143
144
| Подп. и дата | 145
146
147
148
149
150
151
| Инв. № подл. | 152
153
[8 empty] | Номер опросного листа |  | Лист
6
|  | Изм. | К.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата