## Карта заказа НГК-СКМ
|  | Карта заказа Подсистемы дистанционного коррозионного мониторинга НГК-СКМ | [8 empty] | № | [11 empty] | Интерфейс связи с системой телемеханики:
|  | Организация - Заказчик: поле обязательное для заполнения | [20 empty] | RS-485 (2-х проводный) дальность связи до 1 км
|  | Контактное лицо; тел./факс: поле обязательное для заполнения | [20 empty] | Fibre optic (ВОЛС) дальность связи до 40 км
|  | Эксплуатирующая организация: поле обязательное для заполнения | [16 empty] | 1
|  | Наименование оборудования1: | [6 empty] | НГК- | СКМ-- | [6 empty] | СКМ--
Количество единиц оборудования:
|  | 1 |  | Основные параметры шкафа НГК-СКМ
СКЗ
|  | 1.1 |  | Исполнение: У1 - Для эксплуатации на открытом воздухе (шкаф IP34); У2 - Для эксплуатации в укрытии (шкаф IP20) | [12 empty] | TRUE
|  | 1.2 |  | Напряжение питания НГК-СКМ
|  | 1.3 |  | Количество плат измерений НГК-БИ (1-32 шт., устанавливаются в НГК-КИП)* | [12 empty] | FALSE
|  | 1.4 |  | Количество линий подключения (лучей) (1-5 шт.)*
|  | 1.5 |  | Обмен данными с системой телемеханики при отсутствии питающей сети ~230 В (устанавливается Модуль АКБ СКМ: корпус модуля, два блока аккумуляторов) | [10 empty] | FALSE | 2
0
|  | 1.6 |  | Счётчик активной электроэнергии Меркурий 203.2Т RB | [10 empty] | FALSE
|  | 1.7 |  | Подставка для шкафа НГК-СКМ | [10 empty] | FALSE
Согласовано |  | 2 |  | Устройства коррозионного мониторинга: | [6 empty] | Кол-во на 1 НГК-СКМ
|  | 2.1 |  | НГК-КИП-М(ИКП)** (для подсистемы мониторинга) | [10 empty] | 0
|  | 2.2 |  | НГК-КИП-СМ(ИКП)** (для дренажа и подсистемы мониторинга) ** ИКП, УС ИКП СТ и Анализатор ИКП в комплект НГК-КИП не входят. Версия поддерживаемого УС ИКП СТ (ВИО 12.09.21).
Цвет сигнальных колпаков по ВТТ ПАО "Газпром" на КИП от 21.03.2013 г.
|  | 3 |  | Канал связи НГК-СКМ с системой телемеханики:
|  | 3.1 |  | Тип системы телемеханики:
Версия опросного листа 2.40 от 12.05.2016 | Взам. инв. № | 3.2 |  | Интерфейс связи с системой телемеханики: | [6 empty] | RS-485 (2-х проводный) дальность связи до 1 км
Дополнительная информация по НГК-СКМ и НГК-КИП:
Подп. и дата
Номер опросного листа
Объект установки оборудования поле обязательное для заполнения
|  | Изм. | К. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
[8 empty] | Объект установки оборудования поле обязательное для заполнения |  |  | Стадия | Лист | Листов
| Инв. № подл. | [10 empty] | 1 | 2
ГИП
|  | Гл. спец. | [8 empty] | Проектная организация поле обязательное для заполнения
Проверил
Разраб
|  | 4 |  | ЗИП: | [6 empty] | Кол-во на 1 НГК-СКМ
|  | 4.1 |  | Модуль сопряжений подсистемы мониторинга НГК-КССМ
|  | 4.2 |  | УЗИП НГК-КССМ (для лучей подсистемы НГК-СКМ)
|  | 4.3 |  | Плата измерений НГК-БИ (для НГК-КИП-М(СМ))
|  | 4.4 |  | УЗИП платы измерений (УЗИП БИ) (для НГК-КИП-М(СМ))
|  | 4.5 |  | Выдвижной корпус модуля АКБ в сборе
|  | 4.6 |  | Дополнительные блоки аккумуляторов для модуля АКБ
|  | 4.7 |  | УЗИП цепей RS-485 телемеханика (УЗИП RS-485)
|  | 4.8 |  | УЗИП питание ~230 В
4.9
4.10
|  | 5 |  | Шефмонтаж оборудования: | [10 empty] | TRUE
Услуги шеф-монтажа включают: - общетехнический и технологический контроль произведённых строительно-монтажных работ; - подготовка к работе и первичное включение оборудования; - теоретическое и практическое обучение персонала заказчика. Конкретные условия и объём шефмонтажных работ оговариваются в договоре.
Подготовка к работе и первичное включение подсистемы НГК-СКМ должны производиться специалистами ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» либо специалистами аттестованными предприятием изготовителем в установленном порядке. В случае проведения работ иными специалистами гарантийные обязательства на оборудование аннулируются.
По вопросам обучения и аттестации специалистов по работе с оборудованием просьба обращаться по: тел./факс: +7 (8453) 54-45-15; +7 (8453) 54-45-16; +7 (8453) 54-45-17; +7 (8453) 54-45-18;
|  | e-mail: |  | info@ngk-ehz.ru
Примеры схем размещения, внешних соединений и описание оборудования: http://ngk-ehz.ru/oborudovanie-ekhz
1 Пример наименования оборудования в заказе (при заполнении бланка в электронном виде выводится автоматически):
НГК-СКМ(ПТ)-32(5)-У2, где:
НГК – аббревиатура предприятия-изготовителя;
СКМ – подсистема дистанционного коррозионного мониторинга;
(ПТ) – включается в обозначение только для НГК-СКМ, выполненной для напряжения
питания постоянным током (от 21 до 60 В);
32 – количество плат измерений (НГК-БИ) в устройствах НГК-КИП-М(СМ) (1-32 шт.);*
(5) – количество линий подключения к НГК-КИП (лучей) в НГК-СКМ (1-5 шт.);*
У2 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (У1; У2).
* Возможно увеличение количества точек мониторинга и лучей в подсистеме. Максимальное количество точек мониторинга можно увеличивать кратно 32 шт., лучей - кратно 5 шт.
В базовую комплектацию НГК-СКМ входят следующее оборудование и модули:
1 Шкаф 19" монтажный (по ГОСТ 28601.3-90) IP20 (IP34) - 1 шт.;
2 Модуль сопряжений подсистемы мониторинга НГК-КССМ - 1 шт.;
Версия опросного листа 2.40 от 12.05.2016 | Взам. инв. № |  | 3 Устройства коррозионного мониторинга НГК-КИП-М(ИКП); НГК-КИП-СМ(ИКП) - количество согласно карте заказа;
4 Система защиты от импульсных перенапряжений;
5 Комплект ЗИП - 1 компл.
| Подп. и дата |  | Представитель заказчика (проектной организации)
___________________/__________________/ ________________
Подпись Ф.И.О. Дата заполнения карты заказа
Представитель ООО "НПО "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ"
| Инв. № подл. |  | ___________________/__________________/ ________________
Подпись Ф.И.О. Дата заполнения карты заказа
[8 empty] | Номер опросного листа | [5 empty] | Лист
2
|  | Изм. | К.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
[18 empty] | Количество лучей |  |  | Шунт
[18 empty] | 1 |  |  | 10 А | Цвет колпака КИП | Интерфейс связи с системой телемеханики: | Тип КИПа | Наименование сист. Телемех | Климатика
[18 empty] | 2 |  | 230 В (перем. ток) | 20 А | Синий (труб-ды объектов добычи) | Ethernet | 1 | СТН-3000 (АтлантикТрансгазСистема) | У1
[18 empty] | 3 |  | 21-60 В (пост. ток) | 30 А | Жёлтый (магистральные труб-ды) | RS-485 (2-х проводный) | 2 | RTU-4 (СовТИГаз) | У2
[18 empty] | 4 |  |  | 50 А | Зелёный (тр-ды подземного хранения) | RS-485 (ВОЛС) | 3 | Магистраль-2 (Газприборавтоматика)
[18 empty] | 5 |  |  |  | Красный (газораспределительные) | Ethernet (ВОЛС) | 4 | Магистраль-5 (Газприборавтоматика)
[24 empty] | 0 | СКАТ (Сфера-МК)
ЭЛТА (Элком+)