## Карта заказа НГК-ИПКЗ-Евро
|  | Карта заказа на оборудование для катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро (СКЗ или КМО) | [8 empty] | № | [10 empty] | У1 | Для эксплуатации на открытом воздухе, шкаф IP-34 |  | Шкаф | Размер | Себестоимость | Интерфейс связи с системой телемеханики: | КМО230 В (перем. ток) | 1 |  |  | КМО |  |  |  |  | 230 В (перем. ток)
|  | Организация - Заказчик: поле обязательное для заполнения | [19 empty] | У2 | Для эксплуатации в укрытии, шкаф IP-20 |  | КМО 1-3 У2 |  | 1 | RS-485 (2-х проводный) | КМО230 В (перем. ток) | 2 |  |  | СКЗ |  |  |  |  | 21-60 В (пост. ток) |  | 1230 В (перем. ток) | [11 empty] | Не указано количество единиц оборудования
|  | Контактное лицо; тел./факс: поле обязательное для заполнения | [19 empty] | УХЛ1 | УХЛ1 - Для эксплуатации на открытом воздухе |  | КМО 4-5 У2 |  | 2 | Fibre optic (ВОЛС) | КМО230 В (перем. ток) | 3 | [9 empty] | 230 В (перем. ток)
|  | Эксплуатирующая организация: поле обязательное для заполнения | [25 empty] | GSM | КМО230 В (перем. ток) | 4
|  | Наименование оборудования: | [7 empty] | НГК-ИПКЗ-Евро | [14 empty] | КМО 1-3 У1 |  | 3 |  | КМО230 В (перем. ток) | 5 | [10 empty] | (ПТ)
|  | Количество единиц оборудования: | [19 empty] | 2 |  |  | КМО 4-5 У1 |  | 4 | Устанавливается преобраз. интерфейса RS-485/ВОЛС - MOXA ICF-1150-S-ST-T, дальность связи до 40 км | КМО230 В (перем. ток) | 6
[28 empty] | Дальность линии связи до 1 км | СКЗ230 В (перем. ток) | 1
|  | 1 |  | Тип и основные параметры НГК-ИПКЗ-Евро: | [20 empty] | СКЗ 1-3 У2 |  | 5 | Дальность связи зависит от зоны покрытия GSM | СКЗ230 В (перем. ток) | 2
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 3
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 4
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 5
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 6
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 7
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 8
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 9
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 10
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 11
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 12
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 13
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 14
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 15
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 16
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 17
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 18
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 19
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 20
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 21
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 22
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 23
[29 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 24
[29 empty] | КМО21-60 В (пост. ток) | 1
[29 empty] | КМО21-60 В (пост. ток) | 2
[29 empty] | КМО21-60 В (пост. ток) | 3
[25 empty] | СКЗ 4-5 У2 |  | 6 |  | СКЗ21-60 В (пост. ток) | 1
[25 empty] | СКЗ 1-3 У1 |  | 7 |  | СКЗ21-60 В (пост. ток) | 2
[22 empty] | СКЗ |  |  | СКЗ 4-5 У1 |  | 8 |  | СКЗ21-60 В (пост. ток) | 3
|  | 1.1 |  | Исполнение: У1 - Для эксплуатации на открытом воздухе (шкаф IP34); У2 - Для эксплуатации в укрытии (шкаф IP20); УХЛ1 - Для эксплуатации на открытом воздухе. | [6 empty] | У2 | [8 empty] | TRUE |  | КМО
|  | 1.2 |  | Напряжение питания НГК-ИПКЗ-Евро | [6 empty] | 230 В (перем. ток) | [8 empty] | FALSE |  |  |  | 24
|  | 1.3 |  | Количество каналов НГК-ИПКЗ-Евро | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 96
|  | 1.4 |  | Выходная мощность НГК-ИПКЗ-Евро (канала) | [6 empty] | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | [6 empty] | 2
* НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(24)
|  | 1.5 |  | Дополнительные опции:
|  | 1.5.1 |  | Автоматическое переключение на резервную линию электропитания ~230 В (устанавливается система АВР ~230 В) | [10 empty] | FALSE
Согласовано | [23 empty] | При количестве каналов СКЗ/КМО более одного в комплект поставки может входить НГК-УЗИП СКЗ. Габаритные размеры таких СКЗ/КМО с подставкой - по предварительному согласованию.
|  | 1.5.2 |  | Обмен данными с системой телемеханики при отсутствии питающей сети ~230 В в течение 24 часов (устанавливается Модуль АКБ БУ) | [10 empty] | FALSE
|  | 1.5.3 |  | Принудительная вентиляция шкафа: Рекомендуется для КМО (СКЗ) мощностью 4-5 кВт и КМО (СКЗ), эксплуатируемых в условиях повышенных температур (устанавливается система принудительной вентиляции шкафа)
FALSE
|  | 1.5.4 |  | Подставка шкафа НГК-ИПКЗ-Евро
FALSE
|  | 1.5.5 |  | Счётчик электроэнергии |  |  |  |  | (в НГК-ИПКЗ с поддержкой ИКП входит в базовую комплектацию Меркурий 200.02) |  | –
Версия опросного листа 3.48.5 от 19.04.2017 | Взам. инв. № | 2 |  | Канал связи НГК-ИПКЗ с системой телемеханики:**
|  | 2.1 |  | Тип системы телемеханики:
|  | 2.2 |  | Протокол обмена данными с системой телемеханики: | [6 empty] | Modbus RTU
|  | 2.3 |  | Интерфейс связи с системой телемеханики: | [6 empty] | RS-485 (2-х проводный)
| Подп. и дата | Дальность линии связи до 1 км
Номер опросного листа
Объект установки оборудования поле обязательное для заполнения
|  | Изм. | К. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
[8 empty] | Объект установки оборудования поле обязательное для заполнения |  |  | Стадия | Лист | Листов
| Инв. № подл. | [10 empty] | 1 | 3
ГИП
|  | Гл. спец. | [8 empty] | Проектная организация поле обязательное для заполнения
Проверил
Разраб
|  | 3 |  | Подсистема коррозионного мониторинга НГК-СКМ | [43 empty] | Сидка на мониторинг
|  | 3.1 |  | Количество плат измерений (НГК-БИ) в НГК-КИП-СМ(1-32 шт.) | [6 empty] | 1 | [36 empty] | 0%
|  | 3.2 |  | Количество линий подключения (лучей) (1-5 шт.) | [6 empty] | 1
|  | 3.3 |  | Обмен данными с системой телемеханики при отсутствии питающей сети ~230 В (АКБ СКМ) | [10 empty] | FALSE
|  | 2.4 |  | Интерфейс связи с системой телемеханики: | [6 empty] | Fibre optic (ВОЛС)
|  | 4 |  | Дополнительное оборудование | [6 empty] | Кол-во на 1 НГК-ИПКЗ
|  | 4.1 |  | Устройства НГК-КИП | [15 empty] | НГК-КИП-С (для дренажа и диагностики)
|  | 4.1.1 |  | НГК-КИП-А (для анодного заземления) | [15 empty] | НГК-КИП-С(ИКП) (для дренажа и диагностики)
|  | 4.1.2 |  | НГК-КИП-С(ИКП) (для дренажа и диагностики) | [15 empty] | НГК-КИП-СМ (для дренажа и подсистемы НГК-СКМ)
|  | 4.1.3 |  | НГК-КИП-СМ(ИКП) (для дренажа и подсистемы НГК-СКМ) | [6 empty] | 1 | [8 empty] | НГК-КИП-СМ(ИКП) (для дренажа и подсистемы НГК-СКМ)
|  | 4.1.4 |  | НГК-КИП-М (для подсистемы НГК-СКМ)
|  | Тип подключаемых датчиков скорости коррозии (с НГК-КИП не поставляются) * УС ИКП СТ и Анализатор ИКП в комплект НГК-КИП не входят. Версия поддерживаемого УС ИКП СТ (ВИО 12.09.21). | [8 empty] | ИКП* передача данных в КМО/СКМ |  |  |  | 1
Цвет сигнальных колпаков по ВТТ ПАО "Газпром" на КИП от 03.10.2016 г.
|  | 4.2 |  | Блок совместной защиты БСЗ
|  | 4.2.1 |  | Блок совместной защиты: |  |  |  |  | –
|  | 4.2.2 |  | Блок совместной защиты: |  |  |  |  | –
|  | 4.2.3 |  | Блок совместной защиты: |  |  |  |  | –
|  | 4.2.4 |  | Блок совместной защиты: |  |  |  |  | –
|  | 4.2.5 |  | Блок совместной защиты: |  |  |  |  | –
|  | 4.2.6 |  | Подставка БСЗ: |  |  | –
|  | 4.2.7 |  | Подставка БСЗ: |  |  | –
|  | 4.2.8 |  | Подставка БСЗ: |  |  | –
|  | 4.2.9 |  | Подставка БСЗ: |  |  | –
Дополнительная информация:
|  | 5 |  | ЗИП: | [6 empty] | Кол-во на 1 НГК-ИПКЗ
|  | 5.1 |  | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(24)
|  | 5.2 |  | Модуль управления НГК-БУ-Евро | [11 empty] | Модуль сопряжений подсистемы мониторинга НГК-КССМ
|  | 5.3 |  | Модуль сопряжений подсистемы мониторинга НГК-КССМ | [11 empty] | Модуль сопряжений подсистемы СКМ НГК-КССМ(ПТ)
Модуль АКБ БУ
Модуль АКБ СКМ
|  | 5.4 |  | Выдвижной корпус модуля АКБ в сборе
|  | 5.5 |  | Дополнительные блоки аккумуляторов для модуля АКБ
|  | 5.6 |  | Модуль автоматического включения резервной СКЗ (БАВР) | [11 empty] | Модуль управления НГК-БУ-Евро
|  | 5.7 |  | БАВР с комплектом коммутационных элементов | [11 empty] | Модуль управления НГК-БУ-Евро(ПТ)
|  | 5.8 |  | Счётчик электроэнергии Меркурий 203.2Т RB
|  | 5.9 |  | Счётчик электроэнергии Меркурий 200.02
|  | 5.10 |  | Комплект устройств защиты от импульсных перенапряжений:
Версия опросного листа 3.48.5 от 19.04.2017 | Взам. инв. № | 5.10.1 |  | УЗИП цепей RS-485 телемеханика (УЗИП RS-485) - 1 шт.** | УЗИП интерфейса RS-485 | УЗИП интерфейса RS-485 | УЗИП интерфейса RS-485 | УЗИП интерфейса RS-485 | УЗИП интерфейса RS-485 | [6 empty] | УЗИП цепей БПИ (УЗИП ДК) - 1 шт.** | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ
|  | 5.10.2 |  | УЗИП цепей УС ИКП СТ (УЗИП ИКП) - 1 шт.** | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | [6 empty] | УЗИП цепей УС ИКП СТ (УЗИП ИКП) - 1 шт.** | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ
|  | 5.10.3 |  | УЗИП цепей контроля потенциала (УЗИП ПП) - 1 шт.** | УЗИП электрода сравнения | УЗИП электрода сравнения | УЗИП электрода сравнения | УЗИП электрода сравнения | УЗИП электрода сравнения
|  | 5.10.4 |  | УЗИП питание ~230 В | УЗИП сети 230В | УЗИП сети 230В | УЗИП сети 230В | УЗИП сети 230В | УЗИП сети 230В
|  | 5.10.5 |  | УЗИП цепей нагрузки (анодной и дренажной линии) | УЗИП анодной и дренажной линии | УЗИП анодной и дренажной линии | УЗИП анодной и дренажной линии | УЗИП анодной и дренажной линии | УЗИП анодной и дренажной линии | [6 empty] | Счётчик электроэнергии Меркурий 201
| Подп. и дата | 5.11 |  | УЗИП НГК-КССМ (для лучей подсистемы НГК-СКМ) | [11 empty] | Счётчик электроэнергии Меркурий 200.02
НГК-КИП-М (для подсистемы НГК-СКМ)
|  | 5.12 |  | НГК-КИП-СМ(ИКП) (для дренажа и подсистемы НГК-СКМ)
|  | 5.13 |  | Плата измерений НГК-БИ (для НГК-КИП-М(СМ))
|  | 5.14 |  | УЗИП платы измерений (УЗИП БИ) (для НГК-КИП-М(СМ)) | [11 empty] | Модуль автоматического включения резервной СКЗ (БАВР)
|  | 5.15 |  | Плата УЗИП НГК-КИП-С(ИКП) | [11 empty] | Модуль автоматического включения резервной СКЗ БАВР(ПТ)
5.16
|  | 5.17 | [13 empty] | БАВР с комплектом коммутационных элементов
| Инв. № подл. | 5.18 | [13 empty] | БАВР(ПТ) с комплектом коммутационных элементов
** Оборудование входит в базовую комплектацию ЗИП для НГК-ИПКЗ-Евро
[8 empty] | Номер опросного листа | [5 empty] | Лист
2
|  | Изм. | К.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
|  | 6 |  | Шефмонтаж оборудования: | [10 empty] | TRUE
Услуги шеф-монтажа включают: - общетехнический и технологический контроль произведённых строительно-монтажных работ; - подготовка к работе и первичное включение оборудования; - теоретическое и практическое обучение персонала заказчика. Конкретные условия и объём шефмонтажных работ оговариваются в договоре.
Подготовка к работе и первичное включение КМО (СКЗ) НГК-ИПКЗ-Евро должны производиться специалистами ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» либо специалистами аттестованными предприятием-изготовителем в установленном порядке. В случае проведения работ иными специалистами гарантийные обязательства на оборудование аннулируются.
По вопросам обучения и аттестации специалистов по работе с оборудованием просьба обращаться по: тел./факс: +7 (8453) 54-45-15; +7 (8453) 54-45-16; +7 (8453) 54-45-17; +7 (8453) 54-45-18;
|  | e-mail: |  | info@ngk-ehz.ru
Примеры схем размещения, внешних соединений и описание оборудования: http://ngk-ehz.ru/oborudovanie-ekhz
Пример наименования оборудования в заказе (при заполнении в электронном виде выводится автоматически):
КМО (СКЗ) НГК-ИПКЗ-Евро(ПТ)(24Н)-5,0(48)-У2-М32(5), где:
КМО – комплекс модульного оборудования ЭХЗ;
СКЗ – станция катодной защиты;
НГК – аббревиатура предприятия-изготовителя;
ИПКЗ – И – импульсный; П – преобразователь; К – катодной; З – защиты;
Евро – конструктивное исполнение шкафа и модулей по ГОСТ 28601-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм;
(ПТ) – включается в обозначение только для НГК-ИПКЗ-Евро, выполненного для напряжения
питания постоянным током (от 21 до 60 В);
(24Н) – количество нагрузок (каналов) НГК-ИПКЗ-Евро. Включается в обозначение только при многоканальном исполнении от 2-х (2Н) до 24-х (24Н) каналов;
5,0 – номинальная выходная мощность НГК-ИПКЗ-Евро в киловаттах
(0,2 – 0,2 кВт; 0,4 – 0,4 кВт; 0,6 – 0,6 кВт; 0,8 – 0,8 кВт; 1,0 – 1 кВт; 1,25 – 1,25 кВт;
2,0 – 2 кВт; 2,5 – 2,5 кВт; 3,0 – 3 кВт; 3,75 – 3,75 кВт; 4,0 – 4 кВт; 5,0 – 5 кВт);
(48) – номинальное выходное напряжение в вольтах (24 В; 48 В; 96 В);
У2 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (У1; У2; УХЛ1);
М – (и все последующие параметры) включается в обозначение только при комплектовании НГК-ИПКЗ-Евро подсистемой дистанционного коррозионного мониторинга НГК-СКМ;
32 – количество плат измерений (НГК-БИ) в устройствах НГК-КИП-СМ (1-32 шт.);
(5) – количество линий подключения к НГК-КИП (лучей) в НГК-СКМ (1-5 шт.).
** Перечень сигналов, передаваемых НГК-ИПКЗ-Евро в систему телемеханики определён Протоколом обмена данными НГК-ИПКЗ-Евро с системами телемеханики (см. Руководство по эксплуатации на НГК-ИПКЗ-Евро) изменению и дополнению не подлежит.
Версия опросного листа 3.48.5 от 19.04.2017 | Взам. инв. № |  | Представитель заказчика (проектной организации)
___________________/_____________________/ ________________
Подпись Ф.И.О. Дата заполнения карты заказа
| Подп. и дата |  | Представитель ООО "НПО "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ"
___________________/_____________________/ ________________
Подпись Ф.И.О. Дата заполнения карты заказа
Представитель ООО "НПО "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ"
| Инв. № подл. |  | ___________________/_____________________/ ________________
Подпись Ф.И.О. Дата заполнения карты заказа
[8 empty] | Номер опросного листа | [5 empty] | Лист
3
|  | Изм. | К.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
[31 empty] | Наименование | Блоки | Наим.+Блоки | Шкаф для $ расчёта многоканалок | Шкаф | У1 | У2 |  | АКБ
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400 | Проверка КМО | FALSE | В базовую комплектацию СКЗ входят следующее оборудование и модули: Шкаф 19" монтажный – 1 шт., преобразователь НГК-ИПКЗ-Евро – 1 шт., комплект устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) – 1 комплект, ЗИП – 1 комплект | [5 empty] | Столбец1
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400 | Проверка блоки | FALSE | В базовую комплектацию КМО входят следующее оборудование и модули: Шкаф 19" монтажный – 1 шт.; преобразователь НГК-ИПКЗ-Евро – 2 шт.; комплект устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) – 1 комплект; ЗИП – 1 комплект; модуль автоматического включения резервного преобразователя (БАВР) – 1 шт. | [5 empty] | Кол-во на 1 НГК-ИПКЗ
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400 |  | FALSE | [6 empty] | Кол-во на партию
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | Шкаф КМО 3 кВт | Шкаф КМО 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | Шкаф КМО 3 кВт | Шкаф КМО 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | Шкаф 27U 600х450 | Шкаф 27U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* | Шкаф КМО 3 кВт | Шкаф КМО 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* | Шкаф КМО 3 кВт | Шкаф КМО 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* | Шкаф 27U 600х450 | Шкаф 27U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* | Шкаф КМО 3 кВт | Шкаф КМО 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* | Шкаф КМО 3 кВт | Шкаф КМО 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 3,75 кВт (до 78,3 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)3,75 кВт (до 78,3 А; до 48 В)* | Шкаф 33U 600х450 | Шкаф 33U 600х450 | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 4,0 кВт (до 84 А, до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)4,0 кВт (до 84 А, до 48 В)* | Шкаф КМО 5 кВт | Шкаф КМО 5 кВт | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 4,0 кВт (до 42 А, до 96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)4,0 кВт (до 42 А, до 96 В)* | Шкаф КМО 5 кВт | Шкаф КМО 5 кВт | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 5,0 кВт (до 104 А, до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)5,0 кВт (до 104 А, до 48 В)* | Шкаф КМО 5 кВт | Шкаф КМО 5 кВт | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 5,0 кВт (до 52 А, до 96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)5,0 кВт (до 52 А, до 96 В)* | Шкаф КМО 5 кВт | Шкаф КМО 5 кВт | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | КМО2230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* | КМО2230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* | КМО2230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | КМО3230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | КМО3230 В (перем. ток)1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | КМО3230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО5230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО5230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО5230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО5230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО6230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО6230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | КМО6230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО6230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | Шкаф СКЗ 3 кВт | Шкаф СКЗ 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | Шкаф СКЗ 3 кВт | Шкаф СКЗ 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* | Шкаф СКЗ 3 кВт | Шкаф СКЗ 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* | Шкаф СКЗ 3 кВт | Шкаф СКЗ 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* | Шкаф СКЗ 3 кВт | Шкаф СКЗ 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* | Шкаф СКЗ 3 кВт | Шкаф СКЗ 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 3,75 кВт (до 78,3 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)3,75 кВт (до 78,3 А; до 48 В)* | Шкаф 27U 600х450 | Шкаф 27U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 4,0 кВт (до 84 А, до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)4,0 кВт (до 84 А, до 48 В)* | Шкаф СКЗ 5 кВт | Шкаф СКЗ 5 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 4,0 кВт (до 42 А, до 96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)4,0 кВт (до 42 А, до 96 В)* | Шкаф СКЗ 5 кВт | Шкаф СКЗ 5 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 5,0 кВт (до 104 А, до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)5,0 кВт (до 104 А, до 48 В)* | Шкаф СКЗ 5 кВт | Шкаф СКЗ 5 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 5,0 кВт (до 52 А, до 96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)5,0 кВт (до 52 А, до 96 В)* | Шкаф СКЗ 5 кВт | Шкаф СКЗ 5 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 3,75 кВт (до 78,3 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)3,75 кВт (до 78,3 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 4,0 кВт (до 84 А, до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)4,0 кВт (до 84 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 4,0 кВт (до 42 А, до 96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)4,0 кВт (до 42 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 5,0 кВт (до 104 А, до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)5,0 кВт (до 104 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 5,0 кВт (до 52 А, до 96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)5,0 кВт (до 52 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 | [9 empty] | 4140
[31 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 | [10 empty] | Ищем: | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* 230 В (перем. ток)
[31 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ |  | Подставка БСЗ | Цвет колпака КИП | Тип датчиков скорости коррозии | Количество точек сбора данных | Количество линий связи | Подставка шкафа |  |  | Блок + сеть | Подпись | В ЗИП
[31 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | – |  | – |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1,25 кВт (до 26,1 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,25(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,25(48)
[31 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-1-25 |  | на 1 канал напольная | Синий (труб-ды объектов добычи) | БПИ-2 | 2 | 2 |  |  |  | 2,5 кВт (до 52,2 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,25(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,25(48)
[31 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-2-25 |  | на 1 канал для установки на грунт | Жёлтый (магистральные труб-ды) | ИКП* сбор данных Анализатором | 3 | 3 |  |  |  | 3,75 кВт (до 78,3 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,25(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,25(48)
[31 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-3-25 |  | на 2-4 канала напольная | Зелёный (тр-ды подземного хранения) | ИКП* передача данных в /СКМ | 4 | 4 |  |  |  | 1,0 кВт (до 21 А, до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48)
[31 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-4-25 |  | на 2-4 канала для установки на грунт | Красный (газораспределительные) |  | 5 | 5 |  |  |  | 2,0 кВт (до 42 А, до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48)
[31 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-1-25 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3,0 кВт (до 63 А, до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48)
[31 empty] | СКЗ9230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ9230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-2-25 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 4,0 кВт (до 84 А, до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48)
[31 empty] | СКЗ9230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ9230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-3-25 |  |  |  |  | 8 |  | 1230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* |  |  | 5,0 кВт (до 104 А, до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48)
[31 empty] | СКЗ10230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ10230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-4-25 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24)
[31 empty] | СКЗ10230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ10230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-1-25-Р |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24)
[31 empty] | СКЗ11230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ11230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-2-25-Р |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24)
[31 empty] | СКЗ11230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ11230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-3-25-Р |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24)
[31 empty] | СКЗ12230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ12230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-4-25-Р |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48)
[31 empty] | СКЗ12230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ12230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-1-25-Р |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48)
[31 empty] | СКЗ13230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ13230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-2-25-Р |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48)
[31 empty] | СКЗ13230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ13230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-3-25-Р |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48)
[31 empty] | СКЗ14230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ14230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-4-25-Р |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 1,0 кВт (до 10,5 А, до 96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(96)
[31 empty] | СКЗ14230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ14230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-1-50 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 2,0 кВт (до 21 А, до 96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(96)
[31 empty] | СКЗ15230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ15230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-2-50 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 3,0 кВт (до 31,5 А, до 96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(96)
[31 empty] | СКЗ15230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ15230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-3-50 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4,0 кВт (до 42 А, до 96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(96)
[31 empty] | СКЗ16230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ16230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-4-50 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 5,0 кВт (до 52 А, до 96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(96)
[31 empty] | СКЗ16230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ16230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-1-50 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(24)
[31 empty] | СКЗ17230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ17230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-2-50 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(24)
[31 empty] | СКЗ17230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ17230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-3-50 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(24)
[31 empty] | СКЗ18230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ18230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-4-50 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(24)
[31 empty] | СКЗ18230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ18230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-1-50-Р |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(48)
[31 empty] | СКЗ19230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ19230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-2-50-Р |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(48)
[31 empty] | СКЗ19230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ19230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-3-50-Р |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(48)
[31 empty] | СКЗ20230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ20230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ-4-50-Р |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(48)
[31 empty] | СКЗ20230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ20230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-1-50-Р |  |  |  |  | 30
[31 empty] | СКЗ21230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ21230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-2-50-Р |  |  |  |  | 31
[31 empty] | СКЗ21230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ21230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-3-50-Р |  |  |  |  | 32
[31 empty] | СКЗ22230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ22230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ(О)-4-50-Р
[31 empty] | СКЗ22230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ22230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ23230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ23230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ23230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ23230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ24230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ24230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[31 empty] | СКЗ24230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ24230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  |  |  | Наименование сист. Телемех
[31 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400 |  |  |  | СТН-3000 (АтлантикТрансгазСистема)
[31 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400 |  |  |  | RTU-4 (СовТИГаз)
[31 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400 |  |  |  | Магистраль-2 (Газприборавтоматика)
[31 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400 |  |  |  | Магистраль-5 (Газприборавтоматика)
[31 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400 |  |  |  | СКАТ (Сфера-МК)
[31 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400 |  |  |  | ЭЛТА (Элком+)
[31 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО221-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО221-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО221-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО221-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО321-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО321-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО321-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО321-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ221-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ221-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ221-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ221-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ321-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ321-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ321-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ321-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО148 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО148 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО148 В (пост. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | КМО148 В (пост. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО148 В (пост. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | КМО148 В (пост. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО148 В (пост. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | КМО148 В (пост. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО248 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО248 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | КМО348 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО348 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ148 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ148 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ148 В (пост. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ148 В (пост. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ148 В (пост. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ148 В (пост. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ148 В (пост. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ148 В (пост. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ248 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ248 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[31 empty] | СКЗ348 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ348 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400